
[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  02.02.2026    







             № 
 38
   

р.п. Кадуй


О внесении изменений в схему теплоснабжения Кадуйского  муниципального округа Вологодской области до 2033 года (актуализация на 2025 год)
В связи с допущенными ошибками, постановляю:
1. Внести следующие изменения в схему теплоснабжения Кадуйского  муниципального округа Вологодской области до 2033 года (актуализация на 2025 год), утвержденную постановлением Администрации Кадуйского муниципального округа Вологодской области  от 12 ноября 2025 № 730 «Об утверждении схемы теплоснабжения Кадуйского  муниципального округа Вологодской области до 2033 года (актуализация на 2025 год)»:

1.1. Изложить строку 42 таблицы 1.5 схемы теплоснабжения «Структура тепловой нагрузки потребителей муниципального округа» в следующей редакции:

«

	1
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, 

в том числе:
	0
	0
	0
	0
	36,33
	36,33
	36,33
	36,33


».

1.2. Изложить строку 3 таблицы 4.1 схемы теплоснабжения в следующей редакции:

«

	Строительство блочно-модульной котельной с сетями инженерно-технического обеспечения мощностью 36,33 МВт рп. Кадуй 
	-
	не позднее 31.08.2026


                                                                                                                  ».

1.3. Изложить строку 1 таблицы 5.1 схемы теплоснабжения «Предложения по реконструкции источников тепловой энергии» в следующей редакции:
«

	Строительство блочно-модульной котельной с сетями инженерно-технического обеспечения мощностью 36,33 МВт рп. Кадуй 
	2025
	не позднее 31.08.2026


».
1.4.  Изложить строку 11 таблицы 5.4 схемы теплоснабжения «Предложения по перспективной установленной тепловой мощности» в следующей редакции:

     «

	БМК рп. Кадуй
	
	36,33 (с 2026.)


1.5. ».

1.6. Изложить строку 11 таблицы 11.2 схемы теплоснабжения «Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Кадуйского муниципального округа» в следующей редакции:

      «

	11
	БМК рп. Кадуй
	36,33
	МУП "Кадуй Теплосеть"
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	После строительства -  на праве хозяйственного ведения
	н/д
	-
	09
	МУП "Кадуй Теплосеть"
	«Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808


                                                                                                                         ».
1.7. Изложить строку 3 таблицы 5.1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения в следующей редакции:

      «
	Строительство блочно-модульной котельной с сетями инженерно-технического обеспечения мощностью 36,33 МВт рп. Кадуй 
	-
	не позднее 31.08.2026


                                                                                                                           ».
2. Разместить настоящее постановление на сайте Кадуйского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кадуйского 

муниципального округа                                                                                  С.А.Грачева

